## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 206分厂丁炔二醇膜过滤装置项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 206分厂丁炔二醇膜过滤装置项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：206分厂丁炔二醇膜过滤装置项目 |  | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：206分厂丁炔二醇膜过滤装置项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030411001024 | 电线管安装 | 安装DN20镀锌管 |  | m | 25
2 | 030411004005 | 电线管穿线 | 安装2.5mmBV线 |  | m | 60
3 | 030412002026 | 安装灯具 | 220V防爆灯具，离地6m |  | 盏 | 5
4 | 031005005001 | 安装暖风 | 暖风尺寸为1000mmX800mm（甲供） |  | 台 | 2
5 | 030801001018 | 管路安装 | 安装DN50无缝钢管 |  | m | 15
6 | 030804001018 | 管路安装 | 安装DN50弯头 |  | 组 | 7
7 | 030804001682 | 管路安装 | 安装DN50三通 |  | 组 | 1
8 | 030411004175 | 电线管穿线 | 安装2.5mmBV线 |  | m | 20
9 | 030404033003 | 安装排风扇 | 安装排风扇300mmX250mm |  | 台 | 2
10 | 010401003009 | 墙体砌筑 | 砌筑270mm厚墙体 |  | m2 | 13
11 | 011201001001 | 墙体抹灰 | 墙体里外抹灰15mm |  | m2 | 26
12 | 011101001006 | 地面加厚 | 200mm厚C20混凝土 |  | m2 | 55
13 | 011101001001 | 地面找平 | 100mm水泥找平 |  | m2 | 55
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：206分厂丁炔二醇膜过滤装置项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
14 | 011102003002 | 地砖铺设 | 7mm厚600mmX600mm |  | m2 | 55
15 | 011101001010 | 混凝土找平 | 铺设C20,300mm厚混凝土 |  | m2 | 3
16 | 030404017001 | 安装配电箱 | 安装600mmX600mm配电箱 |  | 个 | 1
17 | 030412002031 | 安装指示灯 | 安装应急指示灯 |  | 个 | 3
18 | 040804002001 | 指示灯配线 | 指示灯配线1.5mm |  | m | 40
19 | 010609007005 | 安装立柱 | 安装200槽钢 |  | m | 18
20 | 010609007006 | 安装立柱 | 安装200X200的工字钢 |  | m | 84
21 | 010609007007 | 地脚板 | 安装400mmX400mm，6mm厚脚板 |  | 个 | 6
22 | 010609009011 | 安装顶板 | 100mm厚岩棉棚板 |  | m2 | 72
23 | 010807001006 | 安装窗户 | 安装2000mmX3000mm窗户两块，玻璃厚度5mm |  | 扇 | 2
24 | 010802003001 | 安装防火门 | 安装1500mmX2000mm防火门 |  | 樘 | 2
25 | 010609009003 | 安装彩板 | 安装50mm彩钢板 |  | m2 | 158
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：206分厂丁炔二醇膜过滤装置项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
26 | 010609007008 | 房间加固 | 安装50角铁 |  | m | 18
27 | 011001001021 | 保温 | 岩棉板100厚 |  | m2 | 78
28 | 030109001001 | 打料泵电机安装 | 拆除原有7.5Kw防爆电机并更安装新电机（电机甲供）。 |  | 台 | 9
29 | 030404019011 | 防爆操作柱 | 两灯两扭防爆操作柱,防护等级IP65，壁挂立式，进线口下进下出，材料乙供、电机甲供详见202534环保处理中心含磷废水池升级改造-电气图纸 |  | 个 | 9
30 | 030404017007 | 防爆动力配电箱 | 防爆动力配电箱（落地安装）、详见202534环保处理中心含磷废水池升级改造-电气图纸 包含：WG160 3P 柜内操作1个，NSX160N 3P 160TMD 1个，IPRF1 12.5 3P+N +ISCB1一体式 1个，NSX100N 3P MA25 9个，LC1D40AM7C 9个，LR97D25M7+LAD7B106 9个，NSX100N 3P 25TMD 1个，NSX100N 3P 32TMD 1个，IC65N 2P C16 1个，防爆不锈钢配电箱1台 |  | 台 | 1
31 | 030408001071 | 拆除更换电缆ZRYJV-4×4 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:ZRYJV-4×4 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 16
32 | 030408002002 | 打料泵控制线缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:ZRKVV-7×1.5 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 20
33 | 030608013014 | 防爆挠性管 | DN20*600mm防爆挠性管(一内一外接头） |  | 10根 | 4
34 | 030411001024 | 电线管安装 | 安装DN20镀锌管 |  | m | 100
35 | 030409001001 | 人体静电消除器 | 不锈钢人体静电消除器，高1.1米，球体为亚导体，立柱直径38mm,带底座,ExdllBT4Gb.防爆防晒防雨。需膨胀螺栓固定 |  | 套 | 3
36 | 030904005001 | 静电接地报警器 | 不锈钢静电接地报警器，210*120*320mm 接地端3米，静电夹端5米，工作温度-30至50摄氏度。ExdllBT4Gb 防爆固定式 |  | 套 | 3
37 | 030404017004 | 防爆电伴热安装 | 防爆电伴热安装，防爆等级dIIBT4，一总开+9个回路，具备电流显示、温度控制及显示，漏电保护器。材料乙供、详见设计《电伴热条件》及16S401伴热带图集 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：206分厂丁炔二醇膜过滤装置项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
38 | 030408001083 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:ZRYJV-5×6 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 13.5
39 | 030408001033 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:ZRYJV-4×2.5 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 18
40 | 030411004045 | 管内穿线 穿多芯软导线 四芯 单芯导线截面≤1.5mm2 | 测温仪表线RVVP 3*1.5，材质铜芯软线 |  | 10m | 18
41 | 030609006014 | 电伴热带/伴热电缆 接线盒 | 电伴热电源接线盒,防爆接线盒 |  | 个 | 9
42 | 030609006015 | 电伴热带/伴热电缆 终端头制安 | 电伴热尾端 |  | 个 | 9
43 | 031208002044 | 管路保温拆除并恢复 | 管路保温拆除并恢复，岩棉厚度50mm,管径DN100，复合硅酸铝，清理拉运，保持现场整洁 |  | m3 | 2.581
本页小计
合 计
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：206分厂丁炔二醇膜过滤装置项目 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
一般措施项目费(不含安全施工措施费)
1 | 031302001001 | 文明施工和环境保护费
2 | 031302005001 | 雨季施工费
其他措施项目费
3 | 031302002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005002 | 冬季施工费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 041109005001 | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：206分厂丁炔二醇膜过滤装置项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 工程担保费
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：206分厂丁炔二醇膜过滤装置项目 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
1.4 | 其它
1.5 | 工伤保险
2 | 税金
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13